建 筑 工 程 消 防 验 收 申 报 表

申报单位                    (公章)

申报日期

××市公安公安消防支队

| 建设单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 电 话 |  |
| 建筑地点 |  | 使用性质 |  |
| 批准文号 | （ ）日公消审第 号 | 开工日期 |  |
| 土 建 情 况 | 建筑 结构 |  | 耐火等级 |  | 建筑面积 | m2 |
|  | 高 度 | m | 层 数 | 层 | 防火间距 | m |
|  | 消防 车道 | 1、有 2、无 |  | 宽 米 | 防火分区 面 积 | m2 |
|  | 登 高 面 情 况 |  | 防烟分区 面 积 | m2 |
|  | 消防控制室位置 |  | 消防控制室 面 积 | m2 |
|  | 最多一层人数 | 人 | 疏散宽度 | m |
|  | 疏散楼梯(出口)数量 | 个 | 消防电梯 数 量 | 台 |
|  | 最大安全疏散距离 | m | 消防电梯 速 度 | M/S |
|  | 防 火 门 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 电缆井、管道 井封堵情况 |
|  | 防卷 火帘 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 |  |
|  | 危险 品 储存 |  | 工艺流程 |  |
| 初 验 意 见 | 单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 |
|  | 设 计 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 施 工 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
| 初 步 验 收 意 见 | 单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 |
|  | 建 设 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
| 土 建 验 收 情 况 | 验 收 意 见 |  | 公 安 经 消 办 防 人 监 签 督 名 机 构 |  |
|  | 参 加 验 负 收 责 有 人 关 签 单 章 位 |  |
| 消 防 设 施 | 室 内 外 消 火 栓 系 统 | 进水管数量 | 个 | 室内消防用水量 | 1/S |
|  |  | 进水管直径 | mm | 室外消防用水量 | 1/S |
|  |  | 消防储水量 | m3 | 室外消火栓管径 | mm |
|  |  | 室内消火栓间距 | 米 | 室内消火栓数量 | 个 |
|  |  | 室外消火栓间距 | 米 | 室外消火栓数量 | 个 |
|  |  | 消防竖管直径 | mm | 配套消防卷盘 | 个 |
|  |  | 消 防 水 泵 | 型 号 |  | 扬 程 | m |
|  |  |  | 功 率 | KW | 流 量 | 1/S |
|  |  |  | 台 数 | 台 | 生产厂家 |  |
|  |  | 系统类型 | 1、喷水灭火 2、喷雾水灭火 3、喷雾水冷却 |  |
| 消 防 设 施 | 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 喷洒类型 | 1、干式 2、湿式 3、预作用 4、开式 |  |
|  |  | 系 统 设置部位 |  |
|  |  | 系统保护 面 积 | m2 |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 喷 洒 头 |  |  |  |
|  |  | 报警控制阀 |  |  |  |
|  |  | 水流指示器 |  |  |  |
|  |  | 压力开关 |  |  |  |
|  |  | 气压水罐 |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 |  |  |  |
|  |  | 水 泵 |  |  |  |
|  |  | 稳 压 泵 |  |  |  |
|  |  | 设计流量 |  | 水泵类型 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 |
|  |  | 设计压力 |  | 供水泵 |  |  |  |
|  |  | 总用水量 |  | 稳压泵 |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 | 系统形式 | 1、区域报警 2、集中报警 3、控制中心报警 |  |
|  |  | 设置部位 |  |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 集中报警器 |  |  |  |
|  |  | 区域报警器 |  |  |  |
|  |  | 感烟探测器 |  |  |  |
|  |  | 感温探测器 |  |  |  |
|  |  | 应急广播 |  |  |  |
|  |  | 手动按钮 和 其 他 |  |  |  |
| 消 防 设 施 | 火灾自动报警系统 | 手动报警按钮间距 |  | 供电等级 |  |
|  |  | 消防用电线路保护方式 |  | 用电总负荷 | KVA |
|  |  | 备用电源情况 |  | 消防用电总负荷 | KVA |
|  |  | 应有控制功能数 | 实有控制功能数 | 缺何种控制功能 |
|  |  | 应急照明 与安全疏散 诱导系统 |  |
|  | 防 烟 排 烟 系 统 | 部 位 | 防 烟 楼梯间 | 前 室 及 合用前室 | 走 道 | 房 间 | 自然排烟口 位 置 |  |
|  |  | 方式 |  |  |  |  | 自 然 排 烟 口 面 积 |
|  |  | 1、自然排烟 2、机械排烟 3、通风兼排烟 4、正压送风 | m2 |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 防 烟 阀 |  |  |  |
|  |  | 排 烟 阀 |  |  |  |
|  |  | 送 风 机 |  |  |  |
|  |  | 排 烟 机 |  |  |  |
|  |  | 机械防烟 送 风 量 | m3/h | 机械排烟 排 烟 量 | m3/h |
|  |  | 其 他 通 风 空 调 设 备 情 况 |  |
|  | 气 体 灭 火 | 1、卤代烷 3、氮气 2、二氧化碳 4、其它 |  | 系 统 形 式 1、全充满 2、局部应用 |  | 保护容 积m3 |
|  |  | 设备 部位 |  |  |
|  |  | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 喷 头 |  |  |  |
|  |  | 瓶 头 阀 |  |  |  |

| 消 防 设 施 | 气 体 灭 火 | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 配 阀 |  |  |  |
|  |  | 远程启动装置 |  |  |  |
|  |  | 联动开启装置 |  |  |  |
|  |  | 手动开启装置 |  |  |  |
|  |  | 紧 急 制 动 |  |  |  |
|  |  | 储 罐 | 升/每瓶 |  |  |
| 其 他 灭 火 设 备 | 系 统 设置部位 |  |
|  | 系 统 名 称 | 系统类型 | 系 统 启动方式 | 用量或 储 量 | 工作压力 | 生 产 厂 家 |
|  | 灭 泡 火 沫 系 统 | 1、抗溶性 2、氟蛋白 3、高倍 4、低倍 | 1、半固定 2、移动 3、固定 | 公斤 | 供给强度 |  |
|  | 灭 干 火 粉 系 统 | 1、磷酸二氢氨 2、碳酸氢钠 3、碳酸氢钾 4、尿素 | 1、半自动 2、自动 3、手动 | 公斤 | 供给强度 |  |
|  | 灭 蒸 火 气 系 统 | 1、全充满半固 定 2、全充满固定 3、固定 |  | % | 供给强度 |  |
| 灭火器配置验收 | 火灾配置场所类别核实 | 1、A类 2、B类 3、C类 |
|  | 危险等级核实 | 1、严重危险 2、中危险 3、轻危险 |
|  | 选择类型 | 1、清水 | 2、酸碱 | 3、干粉 | 4、化学泡沫 | 5、二氧化碳 | 6、其它 |
|  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| 自 动 消 防 系 统 工 程 | 项 目 | 调 试 情 况 | 调试人员 |
|  | 自动喷火 灭火系统 |  |  |
|  | 防烟排烟 系 统 |  |  |
|  | 火灾自动 报警系统 （含联动 控制） |  |  |
|  | 其他 灭火系统 |  |  |
|  | 进口产品 复检情况 |  |  |
| 初 验 意 见 | 单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 |
|  | 设 计 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 施 工 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 建 设 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
| 自 动 消 防 系 统 工 程 | 验 收 意 见 |  | 公 安 消 防 监 督 机 构 经 办 人 签 名 |  |
|  | 参 加 验 负 收 责 有 人 关 签 单 章 位 |  |
| 建 筑 内 部 装 修 工 程 | 装修部位 | 装修面积m2 | 装 修 材 料 | 燃烧性能等级 |
|  | 顶 棚 装修材料 |  |  |  |
|  | 墙 面 装修材料 |  |  |  |
|  | 地 面 装修材料 |  |  |  |
|  | 房 间 隔断材料 |  |  |  |
|  | 固 定 家 具 |  |  |  |
|  | 装 饰 织 物 |  |  |  |
|  | 其 他 装修材料 |  |  |  |
|  | 其 他 电器设备 情 况 |  |  |  |
| 初 验 意 见 | 单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 |
|  | 设 计 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 施 工 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 建 设 单 位 | 负责人签名： 年 月 日 |
| 建 筑 内 部 装 修 工 程 验 收 情 况 | 验 收 意 见 |  | 公 安 消 防 监 督 机 构 经 办 人 签 名 |  |
|  | 参 加 验 负 收 责 有 人 关 签 单 章 位 |  |
| 备 注 |  |

申 报 说 明

一、申报建筑工程消防验收需提供如下资料：

1、《建筑消防设计防火审核意见书》复印件；

2、《自动消防设施设计防火审核意见书》复印件；

3、《建筑内部装修设计防火审核意见书》复印件；

4、规划总平面图

5、消防设施安装施工技术档案。

注：无自动消防设施和建筑内部装修的只需报送1、4项。

二、建筑消防设施按实际选用的产品登记填表。并提供有关产品消防备案登记证明、合格证等消防认（许）可证明材料。

三、申报单位要加盖公章，申报日期填写送达公安消防机构的日期。