濮阳市老马颊河黑臭水体整治情况公示

濮阳市市城区河流主要有马颊河、老马颊河、濮水河三条河流，经普查2016年列入住建部全国城市黑臭水体监管平台的河流是老马颊河，为轻微黑臭，起点为马呼闸，终点为王庄闸，全长10公里，黑臭水体面积25平方公里。

市城市管理局作为市城区内黑臭水体治理工作牵头单位，2017年按照《濮阳市城市黑臭水体整治专项工作实施方案（2017-2019）》的要求，在市攻坚办的统一领导下，与市环保局、住建局、水利局、畜牧局、濮阳县政府、华龙区政府等部门和县（区）通力协作，对老马颊河上游“散乱污”企业进行了整治，对养殖场进行了关停，对明渠排污口进行了封堵。对河道垃圾进行了清理，累计清理垃圾2314立方米。对沿岸村庄明排沟渠、雨水排水口进行了综合整治，敷设污雨水管线20公里。

强化日常管理，一是市政设施管理部门将城区东部污水提排至第三污水处理厂进行处理，解决了污水外溢进入河道问题。二是绿化部门对河道两岸开展了绿化提升工作，初步形成景观。三是水利部门及时引入黄河水，补充老马颊河水源。通过整治，消除了老马颊河上游面源、点源污染对老马颊河水质的影响，恢复了水生态自净能力。

按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求，市城管局通过政府采购确定由社会第三方机构对老马颊河黑臭水体整治效果进行评估及水质检测。目前该机构正在进行为期6个月的老马颊河黑臭水体整治效果评估工作。经水质检测，各项指标显示，老马颊河已经消除黑臭。

现将评估情况公告如下，请广大市民予以监督，监督电话：6665018。

河流断面检测结果

| 序号 | 监测 点位 | 监测 日期 | PH | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 透明度 (cm) | 溶解氧（mg/L） | 氧化还原电位（mv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老马颊河入口处新马颊河上游500M处 | 2018.03.25 | 8.00 | 29 | 0.95 | 0.13 | 3.8 | 79.9 | 8.06 | +249.7 |
| 2 | 老马颊河入口处老马颊河下游500M处 |  | 8.10 | 19 | 0.48 | 0.07 | 2.9 | 56.5 | 7.82 | +251.1 |
| 3 | 长庆路老马颊河桥 |  | 7.96 | 23 | 0.42 | 0.56 | 3.0 | 65.1 | 8.01 | +248.2 |
| 4 | 老马颊河铁路桥 |  | 7.98 | 27 | 0.59 | 0.68 | 3.1 | 62.3 | 7.49 | +249.9 |
| 5 | 老马颊河铁路沟下游500M处 |  | 8.16 | 29 | 0.51 | 0.046 | 4.1 | 78.5 | 8.23 | +250.6 |
| 6 | 大庆路老马颊河桥 |  | 8.08 | 17 | 0.59 | 0.56 | 3.5 | 72.4 | 7.31 | +249.4 |
| 7 | 胜利路老马颊河桥 |  | 8.01 | 23 | 0.53 | 0.07 | 3.2 | 73.4 | 8.16 | +251.1 |
| 8 | 老马颊河贾庄沟下游500M处 |  | 8.02 | 27 | 0.17 | 0.14 | 3.1 | 80.6 | 8.27 | +251.3 |
| 9 | 老马颊河入瀦下游500M处 |  | 8.12 | 12 | 0.57 | 0.85 | 4.0 | 76.6 | 8.28 | +249.7 |
| 10 | 黄河路老马颊河桥 |  | 7.99 | 21 | 0.59 | 0.076 | 2.6 | 76.1 | 8.24 | +249.6 |
| 11 | 任丘路老马颊河桥 |  | 8.08 | 23 | 0.42 | 0.06 | 4.6 | 74.4 | 8.01 | +253.6 |
| 12 | 中原路老马颊河桥 |  | 7.76 | 19 | 0.28 | 0.06 | 3.5 | 82.4 | 8.36 | +252.4 |
| 13 | 五一路老马颊河桥 |  | 7.95 | 29 | 0.42 | 0.06 | 3.7 | 74.8 | 7.33 | +251.2 |
| 14 | 苏北路老马颊河桥 |  | 7.95 | 31 | 0.53 | 0.07 | 4.2 | 79.7 | 8.32 | +248.7 |
| 15 | 绿城路老马颊河桥 |  | 8.06 | 27 | 0.56 | 0.08 | 2.8 | 74.0 | 8.01 | +251.8 |
| 16 | 与新马颊河交汇处老马颊河上游500M处 |  | 8.16 | 19 | 0.70 | 0.16 | 4.3 | 70.1 | 7.46 | +251.7 |
| 17 | 与新马颊河交汇处新马颊河上游500M处 |  | 8.05 | 25 | 0.73 | 0.07 | 3.4 | 76.4 | 8.31 | +252.5 |
| 18 | 与新马颊河交汇处新马颊河下游500M处 |  | 8.00 | 26 | 0.56 | 0.69 | 3.7 | 77 | 6.93 | +252.6 |