
附件1
骨干沟渠和面上沟渠治理任务分解表

	单位
	序号
	工程名称
	条数
	长度
（公里）
	土方
（万立方米）
	匡算投资
（万元）

	总计
	427
	1133.77
	375.02
	3478.77

	市引黄
工程管理处
	小计
	1
	17
	24.00
	550.00

	
	1
	渠村灌区输水总干渠2023年度

清淤疏浚工程
	1
	17
	24.00
	550.00

	濮阳县
	小计
	20
	88.07
	51.52
	343.91

	
	1
	渠村灌区东滩干渠
	1
	2.00
	1.08
	6.79

	
	2
	渠村灌区牛寨干渠
	1
	3.50
	1.71
	10.77

	
	3
	渠村灌区郑寨干渠
	1
	2.47
	0.71
	4.45

	
	4
	渠村灌区八公支渠
	1
	1.40
	0.35
	2.18

	
	5
	渠村灌区高铺干渠
	1
	1.26
	0.64
	4.03

	
	6
	渠村灌区安寨干渠
	1
	1.80
	0.66
	4.14

	
	7
	渠村灌区陈屯干渠
	1
	4.40
	4.87
	30.59

	
	8
	南小堤灌区梨园引黄渠
	1
	0.88
	1.19
	7.48

	
	9
	南小堤灌区这河寨引水渠
	1
	2.38
	2.11
	13.26

	
	10
	南小堤灌区靳庄干渠
	1
	2.63
	0.70
	4.39

	
	11
	南小堤灌区输水二支渠
	1
	8.77
	2.06
	12.94

	
	12
	南小堤灌区三干渠
	1
	1.63
	0.62
	3.90

	
	13
	胡状沟
	1
	3.99
	5.37
	33.73

	
	14
	杜堌沟
	1
	8.31
	5.75
	36.12

	
	15
	房刘庄沟
	1
	3.52
	4.67
	29.35

	
	16
	冯楼沟
	1
	11.33
	5.41
	33.98

	
	17
	青碱沟
	1
	10.69
	6.80
	63.08

	
	18
	顾头沟
	1
	3.98
	2.76
	17.32

	
	19
	梨园支沟
	1
	9.14
	3.07
	19.28

	
	20
	王称堌灌区二干一支渠
	1
	4.00
	0.98
	6.13

	清丰县
	小计
	3
	27.50
	24.00
	300.00

	
	1
	永固沟
	1
	10.00
	5.00
	70.00

	
	2
	炉里沟
	1
	8.50
	12.70
	150.00

	
	3
	梁村沟
	1
	9.00
	6.30
	80.00

	南乐县
	小计
	7
	33.26
	83.60
	411.00

	
	1
	幸福渠
	1
	13.00
	19.60
	98.00

	
	2
	三里庄沟
	1
	3.00
	9.40
	41.00

	
	3
	谷金楼镇南支渠
	1
	6.80
	15.60
	78.00

	
	4
	李岳村支渠
	1
	1.30
	7.80
	39.00

	
	5
	善缘疃支渠
	1
	2.30
	9.70
	48.50

	
	6
	西邵干渠
	1
	1.06
	9.70
	48.50

	
	7
	潴泷河
	1
	5.80
	11.80
	58.00


	单位
	序号
	工程名称
	条数
	长度
（公里）
	土方
（万立方米）
	匡算投资
（万元）

	范  县
	小计
	352
	773.89
	139.97
	1124.69

	
	1
	彭楼灌区总干渠
	1
	0.29
	0.44
	4.40

	
	2
	濮西总干渠
	1
	1.15
	0.45
	4.50

	
	3
	辛杨干渠
	1
	24.35
	1.85
	18.52

	
	4
	濮东干渠
	1
	14.34
	0.74
	7.37

	
	5
	赵海支渠
	1
	6.96
	0.12
	1.20

	
	6
	殷庄支渠
	1
	0.50
	0.01
	0.15

	
	7
	人民渠
	1
	13.13
	2.78
	27.81

	
	8
	邢庙灌区总干渠
	1
	3.30
	0.60
	6.01

	
	9
	烟屯干渠
	1
	13.55
	1.06
	10.60

	
	10
	张康楼干渠
	1
	14.69
	1.17
	11.68

	
	11
	孙堤口干渠
	1
	10.98
	1.23
	12.33

	
	12
	孙楼支渠
	1
	4.65
	0.14
	1.36

	
	13
	滩区一干渠
	1
	3.85
	1.93
	19.25

	
	14
	滩区二干渠
	1
	5.21
	1.96
	19.64

	
	15
	滩区三干渠
	1
	4.50
	0.90
	9.00

	
	16
	滩区四干渠
	1
	4.38
	0.88
	8.76

	
	17
	引渠
	1
	1.24
	0.96
	9.65

	
	18
	于庄灌区总干渠
	1
	2.91
	1.20
	12.00

	
	19
	一干渠
	1
	4.74
	1.97
	19.69

	
	20
	二干渠
	1
	7.18
	1.48
	14.80

	
	21
	三干渠
	1
	6.05
	1.44
	14.36

	
	22
	濮城干沟
	1
	9.27
	7.39
	73.90

	
	23
	杨楼河
	1
	8.75
	6.72
	67.20

	
	24
	石村沟
	1
	8.94
	6.59
	65.90

	
	25
	凌花店沟
	1
	12.42
	7.08
	70.80

	
	26
	丹水
	1
	19.89
	7.27
	72.74

	
	27
	杨集沟
	1
	14.81
	13.14
	131.43

	
	28
	陆张排沟
	1
	7.84
	0.11
	1.10

	
	29
	张庄沟
	1
	7.12
	4.62
	46.15

	
	30
	高码头沟
	1
	7.51
	2.65
	26.47

	
	31
	陆张排沟
	1
	4.95
	1.59
	15.92

	
	32
	石楼沟
	1
	5.90
	4.50
	45.00

	
	30平方公里以下沟渠（条）
	320
	518.56
	55.00
	275.01

	单位
	序号
	工程名称
	条数
	长度
（公里）
	土方
（万立方米）
	匡算投资
（万元）

	台前县
	小计
	36
	184.65
	44.52
	267.17

	
	1
	影塘干渠
	1
	17.60
	2.28
	13.68

	
	2
	影唐二干
	1
	3.29
	1.16
	6.96

	
	3
	影唐一支
	1
	2.25
	0.37
	2.23

	
	4
	影唐三支
	1
	4.04
	0.29
	1.74

	
	5
	影唐四支
	1
	4.60
	0.46
	2.76

	
	6
	影唐五支
	1
	5.09
	0.24
	1.44

	
	7
	影唐六支
	1
	8.50
	0.68
	4.10

	
	8
	幸福干渠
	1
	10.00
	2.95
	17.68

	
	9
	幸福一支
	1
	3.50
	0.52
	3.12

	
	10
	幸福二支
	1
	4.00
	0.82
	4.92

	
	11
	幸福三支
	1
	3.00
	0.59
	3.54

	
	12
	幸福四支
	1
	3.25
	0.72
	4.29

	
	13
	幸福五支
	1
	4.56
	0.86
	5.16

	
	14
	王集干渠
	1
	13.60
	6.09
	36.60

	
	15
	王集一支
	1
	3.03
	0.98
	5.88

	
	16
	王集二支
	1
	0.80
	0.22
	1.32

	
	17
	王集三支
	1
	2.17
	0.40
	2.40

	
	18
	王坊排水沟
	1
	4.06
	0.73
	4.38

	
	19
	刘 口沟
	1
	2.50
	0.43
	2.58

	
	20
	满庄干渠
	1
	6.02
	4.73
	28.38

	
	21
	黄金分干
	1
	4.15
	1.47
	8.82

	
	22
	孟赵支渠
	1
	5.81
	1.43
	8.58

	
	23
	王泵支渠
	1
	3.80
	0.69
	4.14

	
	24
	大杨支渠
	1
	6.20
	1.21
	7.27

	
	25
	徐岭支渠
	1
	3.80
	0.51
	3.06

	
	26
	孙洼支渠
	1
	5.00
	0.94
	5.64

	
	27
	四合支渠
	1
	4.40
	0.70
	4.19

	
	28
	灵妙河
	1
	4.10
	0.80
	4.81

	
	29
	苗 口排水沟
	1
	5.15
	1.35
	8.09

	
	30
	岳楼支渠
	1
	8.50
	3.61
	21.66

	
	31
	闫丁支渠
	1
	7.70
	2.25
	13.49

	
	32
	甘草支渠
	1
	1.50
	0.28
	1.68

	
	33
	北葛支渠
	1
	2.00
	0.35
	2.10

	
	34
	清仝支渠
	1
	1.50
	0.29
	1.74

	
	35
	孟楼支渠
	1
	8.00
	1.62
	9.72

	
	36
	张楼支渠
	1
	7.20
	1.50
	9.02

	华龙区
	小计
	3
	4.00
	3.20
	60.00

	
	1
	2023年华龙区河道岸坡修复及

阻水段清淤
	3
	4.00
	3.20
	60.00

	经开区
	小计
	5
	5.40
	4.21
	422.00

	
	1
	2022年河道综合治理项目侯道口沟工程（河道清淤、岸坡修复及排水涵管）
	2
	5.00
	3.80
	350.00

	
	2
	2023年坑塘治理项目（坑塘清淤、边坡护砌、围护及其他配套）
	3
	0.40
	0.41
	72.00


附件2
水利项目建设任务分解表
	单位
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	工程投资（万元）
	备注

	
	
	
	
	工程总投资
	中央
	省
	市
	县
	社会

投资
	

	
	合计
	125363.2
	63146
	8070
	1820
	47595.2
	4732
	

	市本级
	小计
	15130
	10600
	2910
	1620
	
	
	

	
	1
	河南省“十四五”渠村灌区续建配套与 现代化改造濮阳2023年度工程
	改造干渠1条，支渠6条，总长59.455公里；改造各类建筑物142座，其中水闸18座，倒虹吸1座，斗门39座，桥梁84座；干支渠标准化、信息化建设等。
	15000
	10500
	2880
	1620
	
	
	

	
	2
	金堤河柳屯闸水毁修复
	金堤河柳屯闸消力池、海漫、护岸、闸门启闭机等水毁设施修复
	100
	100
	
	
	
	
	

	
	3
	市直金堤河张庄提排站水毁修复
	9#机组大修；1#—12#真空破坏阀维修
	30
	
	30
	
	
	
	

	濮阳县
	小计
	14960
	7480
	
	
	7480
	
	

	
	1
	濮阳市金堤河（濮阳县段）治理工程
	清淤疏浚河道48.04公里，岸坡防护96.08公里
	10592
	5296
	
	
	5296
	
	

	
	2
	濮阳县马颊河防洪薄弱环节治理工程
	清淤疏浚河道5.44公里
	4368
	2184
	
	
	2184
	
	

	清丰县
	小计
	31646
	20353
	
	
	11293
	
	

	
	1
	河南省濮阳市清丰县马颊河防洪薄弱环节治理项目
	河道清淤疏浚26.029公里；右岸堤防加固及堤顶硬化14.434公里；护岸总长4931米；重、新建防洪排涝闸7座；重建桥梁2座；马颊河清丰县城区段已损坏人行步道和台阶进行维修，重建清丰城区段护栏长4.35公里等；配套信息化建设等。
	4586
	2293
	
	
	2293
	
	

	
	2
	清丰县引黄调蓄工程
	水库总库容332万立方米，防洪库容204万立方米，兴利库容285.7万立方米，死库容46.3万立方米。工程建设主要内容为建筑物4座、土方开挖250万立方米。
	27000
	18000
	
	
	9000
	
	

	
	3
	清丰县2023年河道护岸水毁修复项目
	土方开挖5200立方米，土方回填3600立方米，浆砌石护坡380立方米。
	60
	60
	
	
	
	
	


	单位
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	工程投资（万元）
	备注

	
	
	
	
	工程

总投资
	中央
	省
	市
	县
	社会

投资
	

	南乐县
	小计
	6710
	2000
	
	
	4710
	
	

	
	1
	南乐县马颊河防洪薄弱环节综合

治理项目
	1.河道岸坡护砌2210米。2.支沟排涝闸新建1座为十干排水渠排涝闸，维修4座，豆村沟、李岳村、岳连沟和谷金楼沟排涝闸。3.重建王方桥。

4．堤顶道路恢复5400米。
	4000
	2000
	
	
	2000
	
	

	
	2
	南乐县工业用水水源地配套建设项目
	南乐县工业用水水源地配套建设项目主要建设任务为三里庄沟系统整 治，包括河道清淤3.656公里，新筑堤防1.1公里，新建支沟水闸2座、三里庄沟枢纽闸1座、穿外环倒虹吸1座，改建跨河交通涵管桥2座等。
	2100
	
	
	
	2100
	
	

	
	3
	永顺沟治理工程
	沟渠清淤20.3公里，维修涵闸3座等。
	610
	
	
	
	610
	
	

	华龙区
	小计
	107.2
	
	40
	
	67.2
	
	

	
	1
	2023年华龙区水利设施维修改造项目
（水闸、桥梁维修改造）
	老马颊河渠首闸、一支沟渠首闸、龙湖引水渠提水泵站闸、韩庄沟宗昌湖祠堂桥等水利设施维修改造。
	107.2
	
	40
	
	67.2
	
	

	范  县
	小计
	32021
	8982
	985
	
	22054
	
	

	
	1
	金堤河（范县段）治理项目
	建设金堤河南小堤标准化堤防15公里，堤顶宽7米，修筑宽5米沥青混凝土防汛道路，并具备防汛通车条件。同时，拟增建杨楼河、总干排、花园坑沟3座闸站提排设施，进一步提升防汛除涝能力。
	7500
	3750
	
	
	3750
	
	

	
	2
	于庄灌区续建配套与节水改造项目
	对引渠进行清挖疏浚，对干支渠进行衬砌，对渠系建筑物配套。
	3803
	2818
	985
	
	
	
	

	
	3
	农村供水改造提升
	190处村内管网改造，20处供水厂站至村内主管网改造及配套

附属设施建设。
	14000
	
	
	
	14000
	
	


	单位
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	工程投资（万元）
	备注

	
	
	
	
	工程

总投资
	中央
	省
	市
	县
	社会

投资
	

	范  县
	4
	范县王楼镇东张村七里堂沟河、
野陈沟河护岸水毁修复
	王楼镇七里堂沟护坡修复700米、野陈沟护岸修复300米
	60
	60
	
	
	
	
	

	
	5
	范县污水处理厂人工湿地水质
净化工程
	建设生物强化塘、垂直潜流人工湿地、水平潜流人工湿地、植物稳定塘、管理房、引水管网、提升泵房及景观绿化、道路等附属工程，污水处理厂尾水水质净化后达到Ⅲ类排放标准，并涵养范水水源，提高水资源利用率和中水回用率
	4708
	2354
	
	
	2354
	
	

	
	6
	范水液压坝建设项目
	在范水王庄湿地北（颜村铺乡林堂村东）建设节制闸1座，涵养水源
	950
	
	
	
	950
	
	

	
	7
	稻米基地土地综合整治
	土地平整600亩，复耕，灌排设施完善，沟渠建筑物设施建设。
	1000
	
	
	
	1000
	
	

	台前县
	小计
	24789
	13731
	4135
	200
	1991
	4732
	

	
	1
	台前县灵妙河生态保护修复建设项目
（二期）
	河道整治及水质整治工程，治理总长度约 9.16千米
	2068
	
	2068
	
	
	
	

	
	2
	台前县高标准农田建设项目
	新打机井174眼，配套老井136眼，疏浚沟渠 28.058千米，新开沟渠6.583千米，新建各类配套渠系建筑物102座，新增打渔陈镇和龙翔街道高标准农田面积3万亩
	9232
	3546
	555
	200
	199
	4732
	

	
	3
	孙口灌区续建与节水改造项目
	衬砌渠道11.38千米，新建配套建筑物28座
	4471
	2959
	1512
	
	
	
	

	
	4
	金堤河（台前县段）治理项目
	清淤金堤河河道3.1千米，新建楚庄排涝闸站
	8958
	7166
	
	
	1792
	
	

	
	5
	金堤河闸站水毁修复
	维修更换启配电设备、变压器
	60
	60.0
	
	
	
	
	



